|  |  | Universidade federal de minas gerais Escola de Engenharia dEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA grupo de validação de sistemas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº CLIENTE: | REV.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [Número] |  |
|  |  | Informática industrial/DELT/EE-UFMG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº DARP: | 00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [Número] |  |
| Informática industrial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| documentação para um projeto de automação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O PRESENTE DOCUMENTO, E TODA INFORMAÇÃO A ELE PERTINENTE, É DE PROPRIEDADE DA UFMG OU LHE É DISPONÍVEL SOB CONDIÇÃO EXPRESSA DE NÃO DIVULGAÇÃO E DE USO RESTRITO. O MESMO DEVERÁ SER MANTIDO CONFIDENCIAL E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO POR ESCRITO DO COORDENADOR DO PROJETO, DEVENDO SER DEVOLVIDO QUANDO SOLICITADO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLE DE REVISÃO E EMISSÃO DE DOCUMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UFMG |  |  |  |  |  | CLIENTE |  | TE | PÁGINAS |  | DESCRIÇÃO DAS REVISÕES |  |  |  |
| REV.: | DATA |  | POR.: | VER.: | APROV.: | AUTOR.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | 09/11/2011 |  |  |  |  |  |  | 00 | 1-5 |  | Emissão Inicial |  |  |  |
| 01 | 17/10/2014 |  |  |  |  |  |  | 00 | 2-4 |  | Rev. 1 |  |  |  |
| 00 | [Data] |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |
| 00 | [Data] |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |
| 00 | [Data] |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |
| 00 | [Data] |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |
| 00 | [Data] |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |
| 00 | [Data] |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |
| 00 | [Data] |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |
| 00 | [Data] |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |
| 00 | [Data] |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |
| 00 | [Data] |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |
| 00 | [Data] |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |
| 00 | [Data] |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |
| 00 | [Data] |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |
| 00 | [Data] |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |
| 00 | [Data] |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |
| 00 | [Data] |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |
| 00 | [Data] |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |
| TE - Tipos de Emissões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) PARA APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  | (4) PARA INFORMAÇÃO |  |  |  |  | (7) PARA DETALHAMENTO |  |  |
| (2) PARA COTAÇÃO |  |  |  |  |  |  | (5) COMO INDICADO |  |  |  |  | (8) CONFORME COMPRADO |  |  |
| (3) PARA CONSTRUÇÃO/COMPRA |  |  |  |  |  |  | (6) COMO CONSTRUÍDO |  |  |  |  | (9) OUTROS |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pendências

| Item Afetado | Descrição |
| --- | --- |
| Diagrama unifilar do sistema elétrico. | É necessário efetuar um levantamento de campo para determinar o Como-Construído (As-Built) |

Sumário

1. Etapa 1	3

1.1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO	3

1.2. RECURSOS TECNOLÓGICOS	3

1.3. DESCRITIVO FUNCIONAL DA SOLUÇÃO PROPOSTA	3

1.4. DEFINIÇÃO De ENTRADAS E SAÍDAS	3

1.5. Desenvolvimento dos Diagramas de Interligação	3

1.6. DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA DE SOFTWARE	4

1.7. MODELAGEM Lógica/sequencial da automação	4

2. ETAPA 2	4

2.1. Programação do Hardware	4

2.2. Interface de Operação	4

2.3. Programação da Interface de operação	4

2.4. comunicação hardware <-> interface de operação	4

2.5. Avaliação do Sistema de automação	5

2.6. Comentários finais	5

3. Bibliografia	5

4. Anexos	5

# Etapa 1

| Título: |  |
| --- | --- |
| Nomes: |  |
| Data: |  |

## DESCRIÇÃO DO PROCESSO

Descrição do processo e do problema de controle existente.

## RECURSOS TECNOLÓGICOS

Análise dos recursos tecnológicos disponíveis para implementar a solução, CLP, SDCD, PAC? Especificação de um CLP programável por CodeSys e seus cartões de E/S (A e D) necessários para automatizar o processo conforme solução proposta. Definição da arquitetura de controle e automação para o processo estudado.

## DESCRITIVO FUNCIONAL DA SOLUÇÃO PROPOSTA

Descrição da solução proposta observando o tipo de hardware, softwares de desenvolvimento, softwares de operação, suporte a longo prazo, analisando e justificando as escolhas.

## DEFINIÇÃO De ENTRADAS E SAÍDAS

Definição das Entradas (sinais que DO processo) e Saídas (sinais PARA o processo) do sistema de controle e automação.

## Desenvolvimento dos Diagramas de Interligação

Diagrama de Interligação de Entradas/Saídas relacionadas aos cartões especificados e aos dispositivos de campo (instrumentos, equipamentos e alimentação). Conexão física dos dispositivos do com o CLP/Cartões de E/S especificados.

## DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA DE SOFTWARE

Definição da estrutura do software a ser implementado no hardware da automação, bem como dos softwares nos níveis hierárquicos superiores, SCADA, MES, etc. Utiliza-se ambiente padronizado, e.g., IEC 61131-3, ISA-101? Multitarefa? Quais linguagens são necessárias? Por quê?

## MODELAGEM Lógica/sequencial da automação

Projeto e modelagem lógica/sequencial do sistema de controle e automação observando todas as variáveis existentes, Entradas/Saídas, variáveis internas, externas, globais, etc.

# ETAPA 2

## Programação do Hardware

Detalhamento geral da programação do hardware, e.g., controlador programável (CP - Codesys). Organização e estruturação do código, padronização de nomes das variáveis, números de tarefas, número de programas (POU), etc.

## Interface de Operação

Definição da Interface de Homem-Máquina (IHM) para operação do processo. Número de telas, funcionalidades de operação, de monitoramento e supervisão. Esquema (layout) proposto para a(s) interface(s). PRINCIPALMENTE “prints” da(s) telas desenvolvidas, com explicações detalhadas.

## Programação da Interface de operação

Programação da aplicação IHM em ambiente padronizado, e.g., SCADA. Qual o software utilizado? Desenvolvimento baseado em scripts? Cite um exemplo de uso.

## comunicação hardware <-> interface de operação

Detalhamento sobre a configuração da comunicação de dados existente entre o CLP e a interface de operação, softCLP CODESYS Control Win e o software SCADA (Intouch, Indusoft, SCADABr, etc.)

## Avaliação do Sistema de automação

Avaliação da solução implementada, identificação de restrições, ou problemas, execução de alterações apropriadas. Recomendações às equipes de suporte e manutenção do sistema de automação implementado (código, interface, comunicação, etc.)

## Comentários finais

Conclusão do grupo sobre o trabalho desenvolvido. Críticas construtivas são sempre bem vindas!

# Bibliografia

# Anexos